| 企业技术需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术需求 名称 | 新型溶药、加药器的研发需求 |  |  |
| 需求领域 | □电子信息 √生物与新医药 □新材料 □新能源及节能 □高技术服务业（现代物流与文化创意） □先进制造与自动化 □资源与环境 □通信技术 □互联网 □其他_____________ |  |  |
| 需求预算 | 依照技术内容决定 | 计划实施时间 | 持续 |
| 需求单位 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 项目决策人 | 莫冬萍 |
| 决策人手机 |  | 联系邮箱 |  |
| - ◎需求背景说明 介绍该技术的生产背景，主要应用于哪个生产环节（服务环节），简要介绍目前的技术现状？ |  |  |  |
| * 临床上静脉输注给药 90%需要重稀释或重构置（固态到液态）方可使用，通常配置静脉液体是将药液从小安瓦或密闭式小药瓶抽入注射器中，然后在加入输液瓶，如果粉针剂还必须先溶解，中间都需要注射器传递。 |  |  |  |
| - ◎需求说明 介绍具体技术问题点，造成了什么影响？ |  |  |  |
| * 增加了工作量，还增加了污染的计划，以规范的操作流程用注射器溶药，加药，很难完成每天的配药工作 |  |  |  |
| - ◎技术指标要求 重点介绍技术方案具体指标参数要求，可包括硬性指标和选择性指标 |  |  |  |
| * 顾需求研发系列新型溶药，加药器。目前的困难如下 1.新型曲剧需要现金的孔滤膜作为过滤介质 2壳体需要采用卫生级塑料，采用PVC材质 3.插入密封瓶的针头需要为双腔特制针头 |  |  |  |
| 合作方式（可多选） 委托开发□ 合作开发□ 技术转让√ 技术咨询□ 技术服务√ 其他□ |  |  |  |
| 注：红色标注为必填项 |  |  |  |